МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ИТАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИТАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» сентября  2015г.                                                                   № 80

с. Итатка

Об утверждении программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Итатское сельское поселение на период 2015-

2017г.г.

В соответствии Федеральным Законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23.11.2009г.,

Постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Итатское сельское поселение» на период 2015-2017г.г., согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление через печатное издание Информационный бюллетень Итатского сельского поселения, и разместить на официальном сайте муниципального образования «Итатское сельское поселение» в сети Интернет.

Глава поселения

(Глава Администрации)                                           В.Ю. Бебек

Т.Б. Ултсун

959325

Приложение

к постановлению Администрации

Итатского сельского поселения

от 22.09.2015 №80

| СОГЛАСОВАННО Генеральный директор ООО «ЛАРС Инжиниринг» __________________ К.Е. Марьясов « ___ » _____________ 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава МО Итатское сельское поселение __________________ В.Ю. Бебек « ___ » _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

муниципальная Программа

«энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Итатское сельское поселение
на период 2015-2017 гг.»

Договор оказания услуг: № ДД-15-21 от 26.06.2015

Разработчик: ООО «ЛАРС Инжиниринг»

Томск 2015

Оглавление

«ИТАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ	1

Паспорт Программы	4

Введение	5

Термины и основные определения	6

I.Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы	7

I.IАнализ эффективного использования энергоресурсов на территории сельского поселения (Задача 1)	7

I.IIАнализ энергетической эффективности в муниципальном секторе (Задача 2)	8

I.II.IАнализ динамики и результатов проведенных энергетических обследований объектов муниципальной собственности	8

I.II.II Анализ системы учета потребления ТЭР объектами бюджетной сферы	10

I.II.IIIАнализ состояния системы освещения учреждений бюджетной сферы	11

I.III Анализ энергетической эффективности жилищного фонда
(Задача 3)	12

I.IVАнализ энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры (Задача 4)	14

I.IV.IАнализ энергетической эффективности системы теплоснабжения	14

I.IV.IIАнализ энергетической эффективности систем электроснабжения	19

I.IV.IIIАнализ энергетической эффективности водопроводно-канализационного хозяйства	20

I.VАнализ уровня развития газоснабжения и газификации
(Задача 5)	21

I.VIАнализ энергетической эффективности в транспортном комплексе (Задача 6)	22

s)II. ЦелЬ и задачи Программы, показатели цели и
задач Программы	23

u)II.I Цель Программы	23

x)II.II Задачи, решение которых позволит достичь поставленную цель Программы	23

ag)II.III Достижение цели и задач	23

an)II.IV Показатели реализации Программы	23

as)III. Ресурсное обеспечение Программы	24

wr)IV. Управление и контроль за реализацией Программы	28

xc)Приложение 1	29

agw)Приложение 2	31

# Паспорт Программы

| Наименование Целевой программы (далее Программа) | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Итатское сельское поселение на период 2015-2017 гг.» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Итатского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Разработчик Программы | ООО «ЛАРС Инжиниринг» |  |  |  |  |  |
| Исполнители Программы | Органы исполнительной власти Итатского сельского поселения, Администрация Томской области |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение энергоэффективности в Итатском сельском поселении |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | Задача 1. Эффективное использование энергоресурсов на территории Итатского сельского поселения Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе. Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЖКХ. Задача 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре. Задача 5. Повышение уровня развития газоснабжения и газификации. Задача 6. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники |  | Всего | 2015г | 2016г | 2017г |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет, тыс. руб. |  | 149 987,0 | 0 | 104 963,5 | 45 023,5 |
|  | Муниципальный бюджет |  | 17 431,0 | 142,8 | 14 775,9 | 2 512,3 |
|  | Бюджет СП, тыс. руб. |  | 1 547,8 | 0 | 868,0 | 679,8 |
|  | Внебюджетный источник, тыс. руб. |  | 6 | 0 | 6 | 0 |
|  | Средства ЭСО, тыс. руб. |  | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | Источник не определен, тыс. руб. |  | 55 902,6 | 6 034,2 | 3 434,2 | 46 434,2 |
|  | Всего по источникам, тыс. руб. |  | 225 316,4 | 6 277,0 | 124 218,6 | 94 820,8 |

# Введение

Настоящая Программа является комплексным и системным по срокам и исполнителям планом действий для реализации энерго- и ресурсосберегающих мероприятий на территории Итатского сельского поселения.

Программа предусматривает проведение комплекса программных мероприятий, направленных на реализацию имеющегося потенциала энергосбережения путем создания экономических и технических механизмов, стимулирующих энергосбережение и позволяющих снизить потребление энергетических ресурсов в бюджетной, жилищной и коммунальной сферах за счет сокращения непроизводственных расходов и потерь энергоресурсов.

Настоящая Программа разработана, исходя из объективно существующей ситуации на территории Итатского сельского поселения. Данная Программа может корректироваться с изменением правовой базы по энергосбережению.

# Термины и основные определения

В настоящей Программе применяются следующие основные термины и понятия:

- энергетический ресурс – природный и произведенный носитель энергии, запасенная энергии которая используется в настоящее время или может быть использована в перспективе в хозяйственной и иных видах деятельности;

- вторичный энергетический ресурс – энергетический ресурс, получаемый в виде побочного продукта основного производственного процесса или использования объектов, функциональное назначение которых не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

- энергосбережение – реализация организационных, правовых, экономических, технических, технологических и иных мероприятий, направленных на снижение потребления (использования) энергетических ресурсов при сохранении полезного эффекта от их использования;

- энергетическая эффективность – отношение полезного эффекта (результата), в том числе объема произведенной продукции, полученного от использования энергетического ресурса (ресурсов), к затратам соответствующего ресурса (ресурсов), обусловившим получение данного эффекта (результата);

- повышение энергетической эффективности – реализация организационных, правовых, экономических, технических, технологических и иных мероприятий, направленных на увеличение полезного эффекта от потребления (использования) энергетических ресурсов, с учетом соблюдения требований к охране окружающей природной среды, санитарно-гигиенических и иных норм законодательства Российской Федерации;

- энергетическое обследование – сбор, обработка  и анализ данных о потреблении (использовании), передаче, производстве энергетических ресурсов организаций и (или) объектов, а также технологических процессов с целью получения объективных данных об объемах потребляемых (используемых), производимых, передаваемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности и выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организаций, объектов, технологических процессов;

- энергетический паспорт - документ, составленный по итогам проведения энергетического обследования или на основании проектной документации, содержащий, в том числе, информацию об объемах потребляемых (используемых), производимых, передаваемых энергетических ресурсов, о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- энергосервисное соглашение (контракт) – соглашение (контракт), по которому исполнитель осуществляет действия (мероприятия), направленные на энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности потребления (использования), производства, передачи энергетических ресурсов заказчиком, а заказчик оплачивает согласованную цену и выполняет иные согласованные действия;

- организации с государственным или муниципальным участием – юридические лица, в которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставных капиталах составляет более пятидесяти процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, а также юридические лица, на имущество которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеет право собственности или иное вещное право (государственные и муниципальные унитарные предприятия, учреждения), и государственные корпорации.

- Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

- Анализ эффективного использования энергоресурсов на территории сельского поселения (Задача 1)

Под потенциалом энергосбережения понимают максимальные потери топлива, тепловой, механической или электрической энергии на уровне процесса, установки, цеха, завода, выраженные в натуральных единицах, либо приведенные к условному топливу, которые возможно целиком или частично вернуть в энерготехнологический цикл с помощью комплекса энергосберегающих мероприятий.

Согласно п.2 ст.16 Федерального закона от 23.11.2009г. №261 «Об энергосбережении…» данные организации обязаны проводить энергетическое обследование не реже одного раза каждые пять лет, начиная с 1 января 2009 года, путем привлечения лиц, имеющих право осуществлять деятельность по проведению энергетического обследования. Первое энергетическое обследование данных организаций должно было быть проведено не позднее 31.12.2012 года.

На территории Итатского сельского поселения находятся 10 объектов муниципальной собственности: 8 муниципальных многоквартирных жилых дома, дом культуры с. Томское и орган местного самоуправления. Все данные объекты прошли обязательное энергетическое обследование с разработкой энергетического паспорта.

Однако проблемы, связанные с энергосбережением в сельском поселении и выявленные при проведении энергетического обследования, остались, которые можно охарактеризовать следующими причинами:

- низкой оснащенностью приборами учета электрической энергии, холодной и горячей воды в муниципальных жилых многоквартирных домах сельского поселения;

- низкой оснащенностью общедомовыми приборами учета тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды в МКД сельского поселения;

- повышенной изношенностью сетей тепло- и водоснабжения и водоотведения, как следствие значительные потери и аварии.

Таким образом, для решения существующих проблем ресурсоэнергосбережения на территории Итатского сельского поселения должна быть разработана программа повышения энергетической эффективности, в которой будут определены приоритетные направления инвестирования, а также определены финансовые источники для реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционными проектами.

Программа предусматривает проведение комплекса программных мероприятий, направленных на снижение энергоемкости муниципального продукта, увеличение уровня оснащения приборами учета, а также увеличения доли использования возобновляемых источников энергии. Реализация комплекса программных мероприятий возможна за счет снижения потребления энергетических ресурсов в бюджетной, жилищной и коммунальной сферах за счет сокращения непроизводственных расходов и потерь энергоресурсов.

Целесообразность и масштабы использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) определяются в первую очередь их экономической эффективностью и конкурентоспособностью с традиционными энергетическими технологиями. Основным преимуществом ВИЭ по сравнению с энергоисточниками на органическом топливе являются практическая неисчерпаемость ресурсов, отсутствие топливных затрат и выбросов вредных веществ в окружающую среду. Использование возобновляемых источников энергии на территории поселения не развито, в основном по причине экономической нецелесообразности. На территории Итатского сельского поселения располагаются три котельных, две из которых расположены в с. Томское и одна в
с. Итатка. Все три котельные в качестве основного топлива используют уголь.

Согласно «Схеме теплоснабжения Итатского сельского поселения Томского района Томской области на период с 2014 до 2029 года» запланировано строительство новых газовых котельных, тепловых сетей для обеспечения новых абонентов, а также замена изоляции в связи с исчерпанием ресурса.

- Анализ энергетической эффективности в муниципальном секторе (Задача 2)

- Анализ динамики и результатов проведенных энергетических обследований объектов муниципальной собственности

Согласно п.2 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261 «Об энергосбережении…» все объекты бюджетной сферы должны были быть оснащены приборами учета энергоресурсов и воды в срок до 01.01.2011г.

На территории Итатского сельского поселения расположено 10 организаций с участием государства или муниципального образования: в их числе 1 орган местного самоуправления и 9 бюджетных учреждений. Среди бюджетных учреждений находятся: дом Культуры с. Томское и 8 муниципальных многоквартирных жилых дома. Также на территории поселения имеется муниципальный жилой фонд общей площадью 19 288,6 м2.

Согласно п.2 ст.16 Федерального закона от 23.11.2009г. №261 «Об энергосбережении…» данные организации обязаны проводить энергетическое обследование не реже одного раза каждые пять лет, начиная с 1 января 2009 года, путем привлечения лиц, имеющих право осуществлять деятельность по проведению энергетического обследования. Первое энергетическое обследование данных организаций должно было быть проведено не позднее 31.12.2012 года.

При проведении энергетического обследования (энергоаудита) производится оценка эффективности использования, в т.ч.- по показателям энергоэффективности, всех видов ТЭР потребляемых (используемых) потребителем ТЭР, а также вторичных энергоресурсов.

Конечным пунктом проведения энергетического обследования является разработка плана мероприятий, направленных на повышение эффективности использования ТЭР. Мероприятия по повышению эффективности делятся на первоочередные и инвестиционные мероприятия, требующие значительные инвестиции. Неотъемлемой частью энергетического обследования является составление энергетического паспорта предприятия.

Энергетический паспорт является обязательным официальным документом для всех предприятий-обладателей энергетического хозяйства. Энергетический паспорт - это документ, отражающий баланс потребления и производства и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности, а также содержащий план мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов.

Помимо проведения энергетических обследований предприятий и организаций, необходимо, для повышения энергетической эффективности, производить энергетические обследования с учетом тепловизионного контроля. Энергетический паспорт, составляемый по итогам энергетического обследования должен содержать информацию об оценке расходов на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информацию о сроках их окупаемости.

Организации с государственным или муниципальным участием обязаны проходить энергетическое обследование не реже, чем один раз в пять лет. В результате обследования составляется энергетический паспорт организации и разрабатывается перечень не связанных со спецификой используемой технологии (общедоступных, типовых) мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

На территории Итатского сельского поселения все объекты муниципальной собственности прошли обязательное энергетическое обследование, стоит отметить, что требования п.2 ст16 ФЗ-261 полностью выполнены.

Место энергетического обследования в процессе разработки и реализации энергосберегающих мероприятий показано на рис. 1.2.1.

Рис. 1.2.1 - Схема реализации энергосберегающих мероприятий

# I.II.II	Анализ системы учета потребления ТЭР объектами бюджетной сферы

Согласно п.3 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261 «Об энергосбережении…» все объекты бюджетной сферы должны быть оснащены приборами учета энергоресурсов и воды в срок до 01.01.2011г.

По представленным данным произведен анализ оснащенности объектов бюджетной сферы Итатского сельского поселения, из которого следует, что полностью требования п.3 ст.13 ФЗ-261 не выполнены.

Таблица 1.2.1 – Проведение ЭО и оснащение ПУ объектов

муниципального сектора

| № п/п | Категория объекта | Энергетическое обследование | Приборы учета |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЭ |  | ЭЭ | ХВ | ГВ |  | Природный газ |
| 1 | Администрация Итатского сельского поселения, с. Итатка, ул. Гагарина, 1 | Проводилось в ноябре 2013г. | - |  | 1 | Ресурс не используется |  |  |  |
|  | Многоквартирные жилые дома | Проводилось в октябре 2014г. | 7 |  | 392 | 283 | 229 |  | Ресурс не используется |
|  | Дом Культуры с. Томское | Проводилось в ноябре 2013г. | - |  | 2 | 1 | 1 |  | Ресурс не используется |

- Учет электрической энергии

В качестве рекомендаций советуем обеспечить оснащение общедомовыми и индивидуальными ПУ многоквартирные дома. Также советуем провести проверку прибора учета на соответствие следующим требованиям:

- класс точности 1,0 и выше;

- прибор учета должен быть опломбирован заводом изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку; пломба, установленная поставщиком энергоресурса, где прибор учета присоединён к сети, не должна быть нарушена;

- поверка должна быть осуществлена в сроки, указанные в паспорте прибора учета.

Рекомендуется произвести расчеты по эффективности использования многотарифных приборов учета ЭЭ с целью выявления экономической выгоды, а также возможное дальнейшее оснащение приборами многотарифного учета ЭЭ по объектам бюджетной сферы.

- Учет тепловой энергии

В качестве рекомендаций советуем обеспечить оснащение приборами учета следующие объекты бюджетной сферы:

- администрация, расположенная в с. Итатка, ул. Гагарина, 1;

- многоквартирный дом, расположенный в с. Томское, ул. Маяковского, 20;

- дом культуры с. Томское, расположенный в с. Томское, ул. Маяковского, 26.

При установке приборов учета желательно оборудовать тепловые пункты системой погодного регулирования. Основной экономический эффект достигается в переходные периоды (от +8 до -2 град.) и достигает 30%.

- Учет потребления воды

В качестве рекомендаций советуем обеспечить оснащение общедомовыми и индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды многоквартирные дома.

- Анализ состояния системы освещения учреждений бюджетной сферы

Внутреннее освещение: на нужды внутреннего освещения объектов бюджетной сферы используются люминесцентные лампы.

Наружное освещение: на нужды уличного освещения на территории поселения используются консольные светильник, в которых используются ртутные газоразрядные лампы ДРЛ 250 и ДРЛ 150. Общее число используемых светильников составляет
48 шт.

Рекомендации

Для более рационального и эффективного использования ЭЭ рекомендуется проводить следующий ряд мероприятий.

Система внутреннего освещения:

- оснащение энергосберегающими лампами;

- максимальное использование естественного освещения в дневное время и автоматическое управление искусственным освещением в зависимости от уровня естественного освещения;

- управление включением освещения путем установки инфракрасных датчиков, датчиков присутствия людей или движения.

Система наружного освещения:

- управление включением освещения;

- оснащение энергосберегающими лампами:

При замена ДРЛ 150 на светодиодный светильник Diora 60 Street-Д, можно отметить что положительный экономический эффект будет заметен только на 12 году использования данных светильников, но ресурс будет исчерпан (срок службы Diora 90 Street-Д равен 50000 ч = 11,42 года).

При замена ДРЛ 250 на светодиодный светильник Diora 60 Street-Д, можно отметить что постоянный положительный экономический эффект будет заметен на 9 году использования данных светильников, что экономически выгодно. Стоит заметить, что срок службы Diora 60 Street-Д равен 50000 ч = 11,42 года и к окончанию своего ресурса, данные светильники себя практически окупят.

# I.III	Анализ энергетической эффективности жилищного фонда
(Задача 3)

Согласно п.5 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261 «Об энергосбережении…» собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии до 1 июля 2012 года. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии.

Жилищный фонд в Итатском поселении состоит из кирпичных и деревянных многоквартирных и индивидуальных домов. Многоквартирные дома находятся в
с. Томское, индивидуальные дома расположены в с. Итатка.

- 8 муниципальных многоквартирных дома с централизованным отоплением (МКД) общей площадью 19 288,6 м2;

- 505 индивидуальных частных дома, все из которых имеют печное отопление;

- 24 дома блокированной застройки, в которых проживают 101 человек.

Ситуация по оснащению домов коллективными и индивидуальными приборами учета (ПУ) по Итатскому сельскому поселению представлена в таблицах 1.3.1.- 1.3.2.

Таблица 1.3.1 – Данные по ПУ в жилищном фонде

(многоквартирные дома)

| Вид учета |  | Подлежат учету, ед. | Оснащены ПУ, ед. | Не оснащены ПУ, ед. | Доля оснащенных, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коллективные ПУ |  |  |  |  |  |
| Коллективные ПУ ЭЭ |  | 8 | 8 | 0 | 100 |
| Коллективные ПУ ТЭ |  | 8 | 7 | 1 | 87,5 |
| Коллективные ПУ ХВ |  | 8 | 2 | 6 | 25 |
| Коллективные ПУ ГВ |  | 8 | 5 | 3 | 62,5 |
| Индивидуальные ПУ |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные ПУ ЭЭ |  | 392 | 392 | 0 | 100 |
| Индивидуальные ПУ ХВ |  | 392 | 283 | 109 | 72,2 |
| Индивидуальные ПУ ГВ |  | 392 | 229 | 163 | 58,4 |

На территории сельского поселения прослеживается относительно благоприятная ситуация по оснащению приборами учета потребления энергетических ресурсов: средняя оснащенность коллективными приборами учета по всем энергетическим ресурсам составляет 68,8%, а индивидуальными – 76,9%.

Согласно п.5 ст.13 ФЗ-261 до 1 июля 2012 года необходимо обеспечить оснащение индивидуальными и коллективными приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии. Из таблицы 1.3.1 следует, что требования данной статьи полностью не выполнены.

Таблица 1.3.2 – Данные по ПУ в жилищном фонде

(индивидуальные дома)

| Вид учета | Подлежат учету, ед. | Оснащены ПУ, ед. | Не оснащены ПУ, ед. | Доля оснащенных, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальные ПУ ЭЭ | 505 | 505 | 0 | 100 |
| Индивидуальные ПУ ХВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные ПУ ГВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные ПУ сетевого газа | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таким образом, жилой фонд индивидуальных домов Итатского сельского поселения оснащен приборами учета ЭЭ на 100%. Требования п.5 ст.13 ФЗ-261 выполнены полностью.

На территории Итатского сельского поселения функционирует теплоснабжающая организация ООО «УК «Томскосельское».

В Итатском сельском поселении энергетические обследования МКД были проведены в октябре 2014 года, с разработкой энергетического паспорта.

В МКД тепловые узлы с использованием автоматического погодного регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды отсутствуют.

Рекомендации

Для повышения энергетической эффективности системы теплоснабжения Итатского сельского поселения рекомендуется реализовать следующий ряд мероприятий:

- Мероприятия по совершенствованию системы учета:

- Организовать общедомой учет тепловой энергии в многоквартирных домах;

- Организовать общедомой и индивидуальный учет холодной воды в многоквартирных домах;

- Организовать общедомой и индивидуальный учет горячей воды в многоквартирных домах.

- Мероприятия по оптимизации гидравлических режимов тепловых сетей:

- Внедрение автоматизированных тепловых пунктов с возможностью регулирования теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха.

- Анализ энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры (Задача 4)

- Анализ энергетической эффективности системы теплоснабжения

Система теплоснабжения Итатского сельского поселения представлена централизованным теплоснабжения и индивидуальными источниками теплоснабжения. Структура системы показана на рис. 1.4.1.

Рис. 1.4.1 - Функциональная структура системы теплоснабжения МО «Итатское сельское поселение»

На территории поселения расположены три котельных (одна в с. Итатка, две – в с. Томское). Котельная и тепловые сети, находящиеся в зоне действия котельной с. Томское с 26.05.2014 г. находятся в аренде у ООО «Управляющая компания «Томскосельское» (далее по тексту ООО «УК «Томскосельское»), организованного в ноябре 2011 года. Вторая котельная с. Томское эксплуатируется ОГБУ «Психоневрологический интернат Томского района». Котельная в с. Итатка эксплуатируется ОГБУ «Итатский специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ОГБУ «Итатский СДИПИ»).

В зоне действия котельной ООО «УК «Томскосельское» расположены жилые и общественно-деловые строения. Жилой отапливаемый фонд включает в себя многоквартирные жилые дома (4-х и 5-ти этажные кирпичные строения). Общественно-деловые строения включают в себя детский сад, школу, библиотеку, офис ЖКХ, ФАП, отделение почтовой связи и магазин. Все абоненты котельной расположены на улице Маяковского. Прокладка тепловых сетей надземная на бетонных опорах, протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 3,1 км.

В зоне действия котельной ОГБУ «ПНИ ТР» расположены здания интерната, в зоне действия котельной ОГБУ «Итатский СДИПИ» расположены здания интерната.

Подробная информация об источниках теплоснабжения, о сроках ввода в эксплуатацию, а также о капитальном ремонте основного оборудования Итатского сельского поселения представлена в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Котельная Итатского сельского поселения

| № п/п | Марка котла |  | Станционный номер | Год изготовления | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Вид вырабатываемого телоносителя | Тепловая мощность, Гкал/ч | Номинальный КПДбр, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «УК «Томскосельское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел водогрейный КВВтшп-1,6 |  | 1 | 2010 | 2010 | нет | Горячая вода | 1,375 | 56 |
| 2 | Котел водогрейный КВВтшп-1,6 |  | 2 | 2010 | 2010 | нет | Горячая вода | 1,375 | 56 |
| Итого установленная тепловая мощность котельной 2,75 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОГБУ «ПНИ ТР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котел водогрейный НР-18 |  | 1 | 2009 | 2009 | нет | Горячая вода | 0,4 | 70 |
| 4 | Котел водогрейный НР-18 |  | 2 | 2010 | 2010 | нет | Горячая вода | 0,4 | 70 |
| Итого установленная тепловая мощность котельной 0,8 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБУ «Итатский СДИПИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котел водогрейный НР-18 |  | 1 | 1988 | 1988 | 2006 | Горячая вода | 0,4 | 70 |
| 6 | Котел водогрейный НР-18 |  | 2 | 1988 | 1988 | 2008 | Горячая вода | 0,4 | 70 |
| 7 | Котел водогрейный НР-18 |  | 3 | 1988 | 1988 | 2006 | Горячая вода | 0,4 | 70 |
| 8 | Котел водогрейный НР-18 |  | 4 | 1988 | 1988 | 2008 | Горячая вода | 0,4 | 70 |
| Итого установленная тепловая мощность котельной 1,6 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Теплопроизводительность каждого котлоагрегата типа КВВтшп-1,6 составляет 1,6 МВт/ч (1,375 Гкал/ч). В качестве топлива используется уголь, паспортный КПД котла – 83 %. Водяной объем каждого котла составляет 2,5 м3, площадь поверхности нагрева 120 м2. Давление воды 0,6 МПа, максимальная температура на выходе котла 115 °С.

Теплопроизводительность каждого котлоагрегата типа НР-18 составляет 0,4 Гкал/ч. В качестве основного топлива используется уголь, резервное топливо отсутствует. Паспортный КПД котла – 70 %, площадь поверхности нагрева 40 м2.

На рис. 1.4.2. представлено отношение максимальной присоединенной нагрузки к установленной мощности котельных.

Рис. 1.4.2 - Отношение максимальной присоединенной нагрузки к установленной мощности котельных за 2014 год, %

Динамика изменения коэффициента использования установленной тепловой мощности КИУТМ (КИУТМ) котельной приведена на рис. 1.4.3., из которого видно, что наибольший КИУТМ наблюдается на котельной ОГБУ «Итатский СДИПИ», наименьший – на котельной ОГБУ «ПНИ ТР».

Рис. 1.4.3 – Динамика изменения КИУТМ

Теплоснабжение потребителей Итатского СП обеспечивается теплоснабжающей организацией ООО «УК «Томскосельское». В зону эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации ООО «УК «Томскосельское» входит котельная с распределительными тепловыми сетями. Территориально котельная расположена в с. Томское.

Зона действия котельной ООО «УК «Томскосельское» распространяется на жилые и общественно-деловые строения, расположенные по ул. Маяковского, производственных объектов, находящихся в зоне действия котельной, нет. Учет тепловой энергии, отпущенной от источника тепловой энергии потребителям, не предусмотрен, приборы учета отсутствуют.

Отпуск тепла от котельной ООО «УК «Томскосельское» осуществляется по тепловым сетям, имеющим общую протяженность 3119 м (в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей отопления показана на рис. 1.4.4.

Рис. 1.4.4. - Структура тепловых сетей ООО «УК «Томскосельское»

Большая часть тепловых сетей имеют условный диаметр 76 мм и 89 мм (68,9 %), наименьшую протяженность тепловых сетей составляют трубопроводы с условными диаметрами 32 мм и 50 мм.

Параметры тепловых сетей котельной ООО «УК «Томскосельское» приведены в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2 – Параметры тепловых сетей котельной

ООО «УК «Томскосельское»

| Условный диаметр, мм | Длина участков в двухтрубном исполнении, м | Тип прокладки | Тип изоляции | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 29 | надземная | Минераловатные плиты | 2001 г. |
| 50 | 70 | надземная |  |  |
| 76 | 1023 | надземная |  |  |
| 76 | 197 | подземная |  |  |
| 89 | 929 | надземная |  |  |
| 100 | 83 | надземная |  |  |
| 159 | 118 | подземная |  |  |
| 159 | 418 | надземная |  |  |
| 219 | 252 | надземная |  |  |

Все тепловые сети котельной построены в 2001 г., их изоляция выполнена минераловатными плитами, большая часть сетей имеет надземную прокладку, подземную прокладку имеют трубопроводы с условными диаметрами 76 мм и 159 мм общей протяженностью 315 м.

Отпуск тепла от котельной ОГБУ «Итатский СДИПИ» осуществляется по тепловым сетям, имеющим общую протяженность 386,7 м (в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей показана на рис. 1.4.5.

Рис. 1.4.5. - Структура тепловых сетей ОГБУ «Итатский СДИПИ»

Большая часть тепловых сетей имеют условный диаметр 80 мм, наименьшую протяженность тепловых сетей составляют трубопроводы с условным диаметром 25 мм.

Параметры тепловых сетей котельной ОГБУ «Итатский СДИПИ» приведены в таблице 1.4.3.

Таблица 1.4.3. – Параметры тепловых сетей котельной

ОГБУ «Итатский СДИПИ»

| Условный диаметр, мм | Длина участков в двухтрубном исполнении, м | Тип прокладки | Тип изоляции | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34,3 | 150 | надземная | Минераловатные плиты | 1990 г. |
| 12,6 | 100 | надземная |  |  |
| 260,2 | 80 | надземная |  |  |
| 78 | 50 | надземная |  |  |
| 1,6 | 25 | надземная |  |  |

Все тепловые сети котельной построены в 1990 г., их изоляция выполнена минераловатными плитами толщиной 60 мм, прокладка тепловых сетей выполнена надземно.

Отпуск тепла от котельной ОГБУ «Психоневрологический интернат Томского района» осуществляется по тепловым сетям, имеющим общую протяженность 362 м (в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей показана на рис. 1.4.6.

Рис. 1.4.6. - Структура тепловых сетей ОГБУ «ПНИ ТР»

Большая часть тепловых сетей имеют условный диаметр 76 мм, наименьшую протяженность тепловых сетей составляют трубопроводы с условным диаметром 32 мм.

Параметры тепловых сетей котельной ОГБУ «Итатский СДИПИ» приведены в таблице 1.4.4.

Таблица 1.4.4 – Параметры тепловых сетей котельной

ОГБУ «Итатский СДИПИ»

| Условный диаметр, мм | Длина участков в двухтрубном исполнении, м | Тип прокладки | Тип изоляции | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 76 | надземная | Минераловатные плиты | 2001 г. |
| 70 | 50 | надземная |  |  |
| 42 | 32 | надземная |  |  |

Все тепловые сети котельной построены в 2001 г., их изоляция выполнена минераловатными плитами, прокладка тепловых сетей выполнена надземно.

Субъектом коммунальной инфраструктуры, оказывающим услуги ЖКХ на территории поселения, является ООО «УК «Томскосельское».

В 2014 году потери тепловой энергии в тепловых сетях котельной ООО «УК «Томскосельское» составляют 912,6 Гкал, что составляет 15 % от величины отпуска 6092 Гкал. Норматив технологических затрат и потерь теплоносителя в 2014 г. составляет 1293,7 м3.

В сетях котельной ОГБУ «ПНИ ТР» потери тепловой энергии составляют 86,7 Гкал. В сетях котельной ОГБУ «Итатский СДИПИ» потери тепловой энергии составляют 317,32 Гкал.

Данные по выработке тепловой энергии источником теплоснабжения поселения и тепловые потери ООО УК «Томскосельское» представлены на рис. 1.4.7.

Рис. 1.4.7 – Выработка тепловой энергии и тепловые потери теплоснабжающей организации ООО УК «Томскосельское»

Динамика потребления условного топлива источником теплоснабжения ООО УК «Томскосельское» на выработку тепловой энергии в течение последних двух лет представлена на рис. 1.4.8.

Рис. 1.4.8 – Динамика потребления условного топлива на вырабоку тепловой энергии

На рис. 1.4.9 представлены удельные расходы условного топлива на отпуск и на выработку тепловой энергии для котельной ООО УК «Томскосельское».

Изменение количества используемого условного топлива по источникам теплоснабжения Итатского сельского поселения можно объяснить характером отопительного периода в каждом году.

В качестве основного топлива на котельных с. Итатка и с. Томское используется уголь, резервное топливо отсутствует. Низшая теплота сгорания топлива составляет 5000 ккал/кг (0,714 в топливном эквиваленте).

Рис. 1.4.9 – Удельный расход условного топлива на отпуск и на вырабоку тепловой энергии ООО УК «Томскосельское»

Рекомендации

Для повышения энергетической эффективности системы теплоснабжения Итатского сельского поселения рекомендуется реализовать следующий ряд мероприятий:

- Строительство новой газовой БМК в зоне действия котельной ООО «УК «Томскосельское»;

- Строительство новой газовой котельной площадке ОГБУ «Итатский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов.

- Мероприятия по совершенствованию системы учета:

- Организовать учет тепловой энергии у потребителей

- Мероприятия по снижению тепловых потерь:

- Строительство новых сетей общей протяженностью 0,5 км;

- Замена изоляции (утепление) общей протяженностью 1,3 км;

- Реконструкция с увеличением диаметра.

- Мероприятия по оптимизации гидравлических режимов тепловых сетей

- Внедрение автоматизированных тепловых пунктов с возможностью регулирования теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха.

- Мероприятия по энергосбережению:

- Проведение энергетического обследования на всех муниципальных котельных и теплопотребляющих объектах с составление энергетического паспорта и плана мероприятий по энергосбережению.

- Анализ энергетической эффективности систем электроснабжения

Электроснабжение Итатского сельского поселения осуществляется от Томской энергосистемы.

Крупные системные электрогенерационные источники и электрогенерирующие установки, функционирующие на основе возобновляемых источников энергии, на территории поселения отсутствуют.

Электроснабжение Итатского сельского поселения централизованное. На территории сельского поселения дизельные электростанции отсутствуют.

Основными потребителями электроэнергии являются жилые дома: многоквартирные дома и частный сектор, а также объекты коммунальной инфраструктуры.

На территории Итатского сельского поселения находится подстанция
110/10 кВ.

1. Мероприятия по совершенствованию системы учета:

- Организовать учет электрической энергии на всех источниках;

- Создать систему автоматизированного контроля и сбора данных о электропотреблении (диспетчеризация).

2. Мероприятия по модернизации, реконструкции и развитию источников электрической энергии:

- Строительство КТП 400/10/0,4;

- Строительство ВЛ 10 и 0,4кВ;

- Реконструкция (замена на) трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей КТП 250/10/0,4;

- Подключение к существующим сетям СНО;

- При строительстве новой жилой застройки в поселении необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ, мощностей трансформаторов на которых не достаточно для покрытия нагрузок потребителей, и сооружение новых квартальных трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ. Подключение новых трансформаторных подстанций предусматривается по радиальной схеме.

3. Мероприятия по энергосбережению:

- Планово заменять устаревшие электросчетчики индукционного типа электронными многотарифными, с возможностью диспетчеризации;

- Проведение энергетического обследования на всех электропотребляющих объектах с составление энергетического паспорта и плана мероприятий по энергосбережению (данное мероприятие должно было быть проведено в срок до 31.12.2012г. включительно).

- Анализ энергетической эффективности водопроводно-канализационного хозяйства

- Централизованные системы водоснабжения организовано в с. Томское, с. Итатка. Система централизованного водоотведения в Итатском СП организована только в
с. Томское. Система включает в себя канализационные сети и канализационные очистные сооружения.

- Обслуживание систем централизованного водоснабжения и водоотведения в Итатском СП на аренды осуществляет общество с ограниченной ответственностью «УК «Томскосельское» (далее – ООО «УК «Томскосельское»). Общая протяженность водопроводных сетей в с. Томское составляет 4,511 км, в том числе 150 м – водопровод от скважины до станции обезжелезивания. Наибольшую протяженность имеют трубопроводы с диаметром 150 мм, наименьшую – трубопроводы с диаметром 50 мм. Водопроводные сети закольцованы, включают в себя чугунные, металлические и пластиковые трубопроводы.

- Все скважины, расположенные на территории Итатского СП, работают на неутвержденных запасах подземных вод. В с. Томское расположены 4 артезианских скважин: две рабочие (№ 2, № 3), две – не рабочие. В скважине № 4 воды нет, скважина № 5 подлежит раскачке, обе скважины располагаются в непосредственной близости от очистных сооружений.

- Рекомендации

- Для повышения энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения Итатского сельского поселения рекомендуется реализовать следующий ряд мероприятий:

- Реконструкция станции водоочистки Q= 360 м³/сут.

- Мероприятия по ремонту и строительству водопроводных сетей:

- Строительство водопроводных сетей в с. Томское диаметром 65 мм и протяженностью 500 м., диаметром 100 мм и протяженностью 300 м., диаметром 150 мм и протяженностью 200 м.

- Мероприятия по ремонту и строительству канализационных сетей:

- Ремонт сетей в с. Томское протяженностью 145 м, протяженностью 1242 м и диаметром 100 мм, протяженностью 700 м и диаметром 219 мм.;

- Строительство водопроводных сетей в с. Томское диаметром 100 мм и протяженностью 1000 м.

- Мероприятия по энергосбережению:

- Проведение энергетического обследования на муниципальном водоснабжающем объекте с составление энергетического паспорта и плана мероприятий по энергосбережению (мероприятие должно было быть проведено в срок до 31.12.2012г. включительно);

- Организация учета количества воды на всех источника и у потребителей.

- Анализ уровня развития газоснабжения и газификации
(Задача 5)

- Целью развития газификации в сельском поселении является реализация мероприятий реформы жилищно-коммунального хозяйства без снижения уровня жизни населения. За счет поставок для коммунальных нужд природного газа вместо угля, нефти и сжиженного газа появляется возможность снизить затраты населения на оплату коммунальных услуг, повысить уровень жизни людей, приблизить условия жизни сельского населения к условиям жизни городского населения. Снижаются затраты промышленных и сельскохозяйственных предприятий на производство продукции, повышается ее конкурентоспособность за счет снижения энергетической составляющей в себестоимости продукции, Обеспечивается загрузка существующих межпоселковых и распределительных газопроводов, так как их эксплуатация при малых объемах потребления в настоящее время является убыточной. Увеличение числа потребителей обеспечит дополнительную загрузку газопроводов, что позволит снизить удельные затраты на транспортировку природного газа. Улучшается экологическое состояние воздушного бассейна. Перевод на газ потребителей, использующих в качестве топлива каменный уголь и сырую нефть позволит сократить объем вредных выбросов в атмосферу.

- Согласно подпрограмме «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2015-2020 годы» будет проведена организация проектирования и строительства внутрипоселкового газопровода в с. Итатка, а также межпоселкового газопровода на территории Итатского сельского поселения с целью повышения уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района

- Анализ энергетической эффективности в транспортном комплексе (Задача 6)

- В Итатском сельском поселении на балансе Администрации находятся следующие транспортные средства, эксплуатирующиеся для нужд СП:

- - ГАЗ-3102 (Волга) (легковой) – бензин;

- - УАЗ 31514 (легковой) – бензин;

- - ГАЗ- 3306 (Грузовой авт-ль) – бензин;

- - ГАЗ-САЗ 350701  (Грузовой) – бензин;

- - ГАЗ – 2705 (фургон грузовой) – бензин;

- -КАВЗ 33976 (автобус) – бензин;

- - КРАЗ – 255 Б1 (грузовой) – дизтопливо;

- - Трактор ДТ – 75 – дизтопливо;

- - Экскаватор ЭО-2621 В2 - дизтопливо

- В качестве моторного топлива используется бензин/диз.топливо.

- Рекомендации.

- Для повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе Итатского сельского поселения рекомендуется реализовать следующее мероприятие:

- Мероприятие по повышению энергетической эффективности:

- перевод ТС на сжиженный газ, природный газ – метан для сокращения затрат на моторное топливо. Для организации процесса перехода на газомоторное топливо необходимо разработать муниципальную программу по газификации транспорта.

# II.	ЦелЬ и задачи Программы, показатели цели и
задач Программы

# II.I	Цель Программы

- Целью разработки и реализации Программы является создание организационных, правовых, технических, технологических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Итатского сельского поселения.

# II.II	Задачи, решение которых позволит достичь поставленную цель Программы

- Достижение поставленной Программы цели основывается на решении следующих основных задач:

- Задача 1. Эффективное использование энергоресурсов на территории Итатского сельского поселения

- Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе.

- Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЖКХ.

- Задача 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре.

- Задача 5. Повышение уровня развития газоснабжения и газификации.

- Задача 6. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.

# II.III	Достижение цели и задач

- Достижение поставленных Программой целей и задач осуществляется путем реализации организационно – правовых мероприятий, а также путем выполнения технических и технологических мероприятий, обеспечивающих энергосбережение на объектах х жилищно-коммунального хозяйства.

- - Организационно – правовые мероприятия:

- Организационно-правовые мероприятия можно отнести к гуманитарной составляющей, обеспечивающей создание организационных, правовых, экономических и технологических условий реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения.

- - Технические и технологические мероприятия:

- Технические и технологические мероприятия направлены на достижение энергосбережения объектами жилищного фонда и ЖКХ путем проведения первоочередных мероприятий по внедрению (замене) приборов учета и переходу на энергосберегающие технологии, а также путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и модернизации систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

# II.IV	Показатели реализации Программы

- Для осуществления мониторинга параметров энергоэффективности введена система целевых показателей. Целевые показатели реализации энергосберегающих мероприятий определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности":

- общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

- Расчет значения целевых показателей осуществляется в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.06.2014 N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях"

- Индикаторы для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Итатского сельского поселения содержатся в приложении 1 к настоящей Программе.

- Целевые показатели энергоэффективности, достижение которых ожидается в результате реализации Программы, содержатся в приложении 2 к настоящей Программе.

# III.	Ресурсное обеспечение Программы

- Перечень программных мероприятий, объемы финансирования, ответственные за выполнение мероприятий представлены в таблице 3.1.

- Мероприятия программы могут корректироваться и уточняться по годам.

- Таблица 3.1. – Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
на территории Итатского сельского поселения

|  | - Наименование мероприятия |  | - Срок исполнения, год | - Объем финанси-рования, всего, тыс. руб. | - Федерального бюджета | - Областного бюджета | - Муниципального бюджета | - Бюджета сельских поселений | - Внебюджетных источников | - Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Эффективное использование энергоресурсов на территории Итатского поселения (Задача 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Организация мониторинга параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности по бюджетной сфере, жилищному фонду и коммунальному хозяйству |  | - Ежеквар-тально | - б/ф |  |  |  |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 1.2. | - Организация мониторинга экономического и энергетического эффекта от проведённых мероприятий по энергосбережению на объектах муниципальной собственности |  | - Ежеквар-тально | - б/ф |  |  |  |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 1.3. | - Разработка системы стимулов по привлечению внебюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбережению |  | - 2015 | - б/ф |  |  |  |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 1.4. | - Организация мер по использованию энергосберегающего оборудования и материалов при строительстве (ремонте) объектов муниципальной собственности |  | - 2015 | - б/ф |  |  |  |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 1.5. | - Организация комплекса мер по соблюдению требований энергетической эффективности товаров, работ и услуг при осуществлении закупок для муниципальных нужд |  | - 2015 | - б/ф |  |  |  |  |  | - Администрация Итатского СП |
|  | - ИТОГО |  |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
| - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе (Задача 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Анализ договоров энергоснабжения |  | - 2016 | - 4 |  |  |  | - 4 |  | - Администрация Итатского СП |
| - 2.2. | - Установка прибора учета тепловой энергии: |  | - 2016 | - 150 |  |  | - 150 |  |  | - Администрация Итатского СП |
|  | - Администрация, с.Итатка, ул.Гагарина, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3. | - Установка теплоотражателей за отопительными приборами |  | - 2016 | - 2 |  |  | - 2 |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 2.4. | - Замена прибора учета электрической энергии на новый класса точности 1,0 |  | - 2016 | - 8,6 |  |  | - 8,6 |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 2.5. | - Замена существующего котла на газовый |  | - 2016 | - 140 |  |  | - 140 |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 2.6. | - Установка прибора учета тепловой энергии: |  | - 2016 | - 150 |  |  | - 150 |  |  | - Администрация Итатского СП |
|  | - Дом культуры с. Томское, ул. Маяковского, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.7. | - Установка теплоотражателей за отопительными приборами |  | - 2016 | - 2 |  |  | - 2 |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 2.8. | - Замена ламп накаливания на энергоэффективные |  | - 2016 | - 3 |  |  | - 3 |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 2.9. | - Теплоизоляция труб в котельной |  | - 2016 | - 2 |  |  | - 2 |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 2.10. | - Установка общедомовых приборов потребления энергетических ресурсов в МКД: |  | - 2016-2017 | - 235 |  |  |  |  |  | - Администрация Итатского СП |
|  | - тепловой энергии (1 шт): с. Томское, ул. Маяковского, 20 |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |
|  | - холодной воды (6 шт): |  |  |  |  |  |  | - 90 |  |  |
|  | - горячей воды (3 шт.) |  |  |  |  |  |  | - 45 |  |  |
| - 2.11. | - Установка индивидуальных приборов учета потребления энергетических ресурсов в МКД: |  | - 2016-2017 | - 800 |  |  |  |  |  | - Администрация Итатского СП |
|  | - холодной воды (173 шт): |  |  |  |  |  |  | - 346 |  |  |
|  | - горячей воды (227 шт.) |  |  |  |  |  |  | - 454 |  |  |
| - 2.12. | - Замена ламп накаливания на светодиодные в МКД |  | - 2016 | - 34,2 |  |  |  | - 34,2 |  | - Администрация Итатского СП |
| - 2.13. | - Установка теплоотражателей за отопительными приборами в МКД |  | - 2016 | - 26,46 |  |  |  | - 26,46 |  | - Администрация Итатского СП |
| - 2.14. | - Установка узла учета теловой энергии в МКД |  | - 2016 | - 73,5 |  |  |  | - 73,5 |  | - Администрация Итатского СП |
| - 2.15. | - Замена ДРЛ 250 (45 шт) на Диору 60 Street-Д на нужды уличного освещения |  | - 2016-2017 | - 324,6 |  |  |  | - 324,6 |  | - Администрация Итатского СП |
|  | - ИТОГО |  |  | - 1955,4 | - 0,0 | - 0,0 | - 457,6 | - 1497,8 | - 0,0 |  |
| - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде (Задача 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Ранжинирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности |  | - 2015 | - б/ф |  |  |  |  |  | - Администрация Итатского СП+УК |
| - 3.2. | - Составление перечня объектов жилищного фонда, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования |  | - 2015 | - б/ф |  |  |  |  |  | - Администрация Итатского СП+УК |
| - 3.3. | - Разработка графика проведения энергетических обследований |  | - 2015 | - б/ф |  |  |  |  |  | - Администрация Итатского СП+УК |
| - 3.4. | - Разработка графика по оснащению коллективными и индивидуальными приборами учета многоквартирных домов с муниципальными квартирами |  | - 2015 | - б/ф |  |  |  |  |  | - Администрация Итатского СП+УК |
| - 3.5. | - Анализ договоров и платежных документов на энергоснабжение объектов жилого фонда |  | - 2016 | - 6 |  |  |  |  | - 6 | - Администрация Итатского СП+УК |
| - 3.6. | - Приведение в соответствие удельных норм расхода всех видов энергии для населения в согласно Постановлению Правительства № 354 от 06.05.11 |  | - 2016 | - 50 |  |  |  | - 50 |  | - Администрация Итатского СП+УК |
|  | - ИТОГО |  |  | - 56 | - 0 | - 0 | - 0 | - 50 | - 6 |  |
| - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре (Задача 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | - Строительство КТП 400/10/0,4 |  | - 2015 | - 990 источник не определен |  |  |  |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 4.2. | - Строительство ВЛ 10 и 0,4кВ |  | - 2015-2017 | - 1877,4 источник не определен |  |  |  |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 4.3. | - Реконструкция (замена на ) КТП 250/10/0,4 |  | - 2015-2017 | - 1822,5 источник не определен |  |  |  |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 4.4. | - Подключение к существующим сетям СНО |  | - 2015-2017 | - 6602,7 источник не определен |  |  |  |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 4.5. | - Реконструкция с заменой трансформаторов на 2х10МВА |  | - 2015 | - 1610 источник не определен |  |  |  |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 4.6. | - Строительство новой газовой БМК в зоне действия котельной ООО «УК «Томскосельское» |  | - 2016 | - 37000 |  | - 33300 | - 3700 |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 4.7. | - Строительство новой газовой котельной площадке ОГБУ «Итатский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  | - 2016 | - 29600 |  | - 26640 | - 2960,0 |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 4.8. | - Строительство новых сетей |  | - 2015 | - 889 |  |  | - 889 |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 4.9. | - Замена изоляции (утепление) |  | - 2015 | - 2762 |  |  | - 2762 |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 4.10. | - Реконструкция с увеличением диаметра |  | - 2015 | - 1495 |  |  | - 1495 |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 4.11. | - Реконструкция станции водоочистки Q= 360 мі/сут. |  | - 2017 | - 43000 источник не определен |  |  |  |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 4.12. | - Замена водопроводных колодцев |  | - 2015 | - 100 средства предпринимателей |  |  |  |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 4.13. | - Строительство водопроводной сети из труб |  | - 2015-2017 | - 428,4 |  |  | - 428,4 |  |  | - Администрация Итатского СП |
| - 4.14. | - Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями |  | - 2015 | - - |  |  |  |  |  | - Администрация Итатского СП |
|  | - ИТОГО |  |  | - 128177,0 | - 0,0 | - 59940,0 | - 12234,4 | - 0,0 | - 0,0 |  |
| - Повышение уровня развития газоснабжения и газификации (Задача 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | - Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Итатка |  | - 2016-2017 | - 44400 |  | - 42180 | - 2220 |  |  | - УЖКХ |
| - 5.2. | - Строительство межпоселкового газопровода в Итаткском СП |  | - 2016-2017 | - 50386 |  | - 47867 | - 2519 |  |  | - УЖКХ |
|  | - ИТОГО |  |  | - 94786,0 | - 0,0 | - 90047,0 | - 4739,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |
|  | - итого по СП |  |  | - 224974,4 | - 0,0 | - 149987,0 | - 17431,0 | - 1547,8 | - 6,0 |  |

- IV.	Управление и контроль за реализацией Программы

- Реализация Программы намечается по основным направлениям, через систему мероприятий, позволяющих осуществить намеченные в Программе задачи и достичь поставленных целей:

- Организационно-правовые мероприятия

- Реализация мероприятий по данному направлению обеспечит информационную, аналитическую и нормативно правовую поддержку реализации политики энергосбережения на территории Итатского сельского поселения.

- Технические и технологические мероприятия

- Данные мероприятия подразделяются по трем направлениям. По первому направлению предполагается реализация на объектах бюджетной сферы и ЖКХ первоочередных мероприятий, дающих энергосберегающий эффект.

- Второе направление включает мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и строений бюджетной сферы. Реализация мероприятий позволит достичь энергосберегающего эффекта, который образуется от применения при ремонте и строительстве социально-значимых объектов современных технологий в соответствии с установленными законодательством требованиями энергетической эффективности, а также от оптимизации площадей зданий бюджетной сферы.

- К третьему направлению отнесены мероприятия по модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, а также мероприятия по ремонту и замене сетей тепло- и водоснабжения с применением энергосберегающих технологий. Реализация мероприятий направлена на достижение рационального уровня потребления энергетических ресурсов.

- Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией Итатского сельского поселения.

- Ресурсное обеспечение Программы:

- Финансирование Программы осуществляется на основе договорных отношений за счет предприятий и организаций, участвующих в реализации программы, бюджетов: федеральный бюджет, областной бюджет, муниципального образования «Итатское сельское поселение» в соответствии с законодательством РФ.

- Реализация Программы и достижение целевых показателей будет зависеть от степени обеспеченности предусмотренных в ней мероприятий финансовыми ресурсами.

# Приложение 1

- к программе «Энергосбережение и повышение

- энергетической эффективности муниципального

- образования «Итатское сельское поселение

- на период 2015-2020 гг.»

- Индикаторы для расчета целевых показателей энергоэффективности

|  | - Наименование показателей | - единица измерения | - 2014 г. | - 2015 | - 2016 | - 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1. | - Объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - тыс. кВт·ч. | - 3764951,6 | - 3747484,4 | - 3730191,9 | - 3713072,3 |
| - 1.2. | - Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии | - тыс. кВт·ч | - 3764951,6 | - 3747484,4 | - 3730191,9 | - 3713072,3 |
| - 1.3. | - Объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - Гкал | - 4628,68 | - 4628,68 | - 4908,68 | - 5025,78 |
| - 1.4. | - Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии | - Гкал | - 5055,82 | - 5055,82 | - 5035,82 | - 5025,82 |
| - 1.5. | - Объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - куб. м | - 9787,46 | - 9787,46 | - 30925,49 | - 30925,49 |
| - 1.6. | - Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды | - куб. м | - 30894,60 | - 30894,60 | - 30925,49 | - 30925,49 |
| - 1.7. | - Объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - куб. м | - 5552,03 | - 5552,03 | - 5635,31 | - 5691,66 |
| - 1.8. | - Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды | - куб. м | - 5552,03 | - 5552,03 | - 5635,31 | - 5691,66 |
| - 1.9. | - Объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - тыс. куб. м | - 0,00 | - 0,00 | - 985,80 | - 980,50 |
| - 1.10. | - Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа | - тыс. куб. м | - 0,00 | - 0,00 | - 985,80 | - 980,50 |
| - 1.11. | - Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | - кВт·ч | - 58994,00 | - 58994,00 | - 60173,88 | - 61377,36 |
| - 1.12. | - Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | - кв. м | - 19980,6 | - 19980,6 | - 19980,6 | - 19980,6 |
| - 1.13. | - Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | - Гкал | - 300,14 | - 300,14 | - 255,12 | - 216,85 |
| - 1.14. | - Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | - куб. м | - 27,00 | - 27,00 | - 26,46 | - 25,93 |
| - 1.15. | - Количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | - чел | - 15,00 | - 15,00 | - 15,00 | - 15,00 |
| - 1.16. | - Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | - куб. м | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 1.17. | - Объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | - Гкал | - 4755,68 | - 4755,68 | - 4730,68 | - 4705,68 |
| - 1.18. | - Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования | - кв. м | - 19288,60 | - 19288,60 | - 19288,60 | - 19288,60 |
| - 1.19. | - Объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | - куб. м | - 15770,62 | - 15770,62 | - 15297,50 | - 14532,63 |
| - 1.20. | - Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | - чел. | - 1200,00 | - 1360,00 | - 1360,00 | - 1360,00 |
| - 1.21. | - Объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | - куб. м | - 5552,03 | - 5552,03 | - 5552,03 | - 5385,47 |
| - 1.22. | - Объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | - кВт·ч | - 1746720,00 | - 1729252,80 | - 1711960,27 | - 1694840,67 |
| - 1.23. | - Суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | - т у.т. | - 894,91 | - 892,76 | - 887,06 | - 881,38 |
| - 1.24. | - Объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования | - т у.т. | - 1908,18 | - 1908,25 | - 1705,72 | - 1696,59 |
| - 1.25. | - Объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования | - Гкал. | - 10006,70 | - 10006,70 | - 8350,00 | - 8350,00 |
| - 1.26. | - Объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования | - Гкал | - 1316,62 | - 1316,62 | - 1229,92 | - 1229,92 |
| - 1.27. | - Общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования | - Гкал. | - 8690,08 | - 8690,08 | - 7120,08 | - 7120,08 |
| - 1.28. | - Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования | - тыс. кВт·ч | - 129,60 | - 129,60 | - 129,60 | - 129,60 |
| - 1.29. | - Объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, | - куб. м | - 636,00 | - 636,00 | - 636,00 | - 636,00 |
| - 1.30. | - Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования | - тыс. кВт·ч | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 1.31. | - Общий объем стоков (водоотведенной воды) на территории муниципального образования | - куб. м. | - 36446,65 | - 36446,65 | - 36446,65 | - 36446,65 |
| - 1.32. | - Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования | - кВт·ч | - 35052,00 | - 35052,00 | - 30780,45 | - 11563,20 |
| - 1.33. | - Общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года | - кв. м. | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 |

# Приложение 2

- к программе «Энергосбережение и повышение

- энергетической эффективности муниципального

- образования «Итатское сельское поселение

- на период 2015-2020 гг.»

- Целевые показатели Программы

|  |  | - I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Задача 1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 |
| - 1.1. | - Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | - % | - 100,0 | - 100,0 | - 100,0 | - 100,0 |
| - 1.2. | - Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | - % | - 91,6 | - 91,6 | - 97,5 | - 100,0 |
| - 1.3. | - Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | - % | - 31,7 | - 31,7 | - 100,0 | - 100,0 |
| - 1.4. | - Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | - % | - 100,0 | - 100,0 | - 100,0 | - 100,0 |
| - 1.5. | - Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |  | - % | - 0 | - 0 | - 100 | - 100 |
|  |  | - II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе (Задача 2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 |
| - 2.1. | - Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | - кВт·ч/кв. м | - 2,95 | - 2,95 | - 3,01 | - 3,07 |
| - 2.2. | - Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | - Гкал/кв. м | - 0,015 | - 0,015 | - 0,013 | - 0,011 |
| - 2.3. | - Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | - куб. м/чел. | - 1,80 | - 1,80 | - 1,76 | - 1,73 |
| - 2.4. | - Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | - куб. м/чел. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | - III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (Задача 3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 |
| - 3.1. | - Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | - Гкал/кв. м | - 0,247 | - 0,247 | - 0,245 | - 0,244 |
| - 3.2. | - Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | - куб. м/чел. | - 13,14 | - 11,60 | - 11,25 | - 10,69 |
| - 3.3. | - Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | - куб. м/чел. | - 4,63 | - 4,08 | - 4,08 | - 3,96 |
| - 3.4. | - Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | - кВт·ч/кв. м | - 90,6 | - 89,7 | - 88,8 | - 87,9 |
| - 3.5. | - Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  | - т у.т./кв. м | - 0,046 | - 0,046 | - 0,046 | - 0,046 |
|  | - IV. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры (Задача 4) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 |
| - 4.1. | - Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |  | - т у.т./Гкал | - 0,191 | - 0,191 | - 0,204 | - 0,203 |
| - 4.2. | - Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  | - % | - 15,15 | - 15,15 | - 17,27 | - 17,27 |
| - 4.3. | - Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |  | - % | - 1,72 | - 1,72 | - 1,71 | - 1,72 |
| - 4.4. | - Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) |  | - тыс. кВт·ч/ куб. м | - 3,49 | - 3,49 | - 3,49 | - 3,51 |
| - 4.5. | - Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |  | - тыс. кВт·ч/куб. м | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
| - 4.6. | - Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |  | - кВт·ч/кв. м | - 1,8 | - 1,8 | - 1,5 | - 0,6 |