ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование  «Итатское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Итатского сельского поселения

и иной официальной информации

12.10.2016

Издается с 2005 г.					                    № 28  с. Итатка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ИТАТСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИТАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10 » октября  2016                                                                                       №   122

с. Итатка

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ  И ПОРЯДКА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  С УЧЁТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕПЛО- , ЭЛЕКТРО-, ТОПЛИВО- И ВОДОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИТАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

    - Утвердить План действий  и порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-,  электро-, топливо- и водоснабжающих организаций  на территории  муниципального образования «Итатское   сельское поселение» согласно приложению.

2. Управляющему Делами настоящее постановление  опубликовать в Информационном бюллетене Итатского сельского поселения и на   официальном сайте Администрации Итатского сельского поселения (http:// www.itatkasp.ru).

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения

(Глава Администрации)			                             В.Ю. Бебек

Приложение

к  постановлению Администрации

Итатского  сельского поселения

от 10.10.2016 № 122

ПЛАН   действий  и порядок  ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-,  электро-, топливо- и водоснабжающих организаций  на территории  муниципального образования

- «Итатское   сельское поселение»

- План действий по  ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-,  электро-, топливо- и водоснабжающих организаций  на территории  муниципального образования «Итатское   сельское поселение»  (далее – План) определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, ТСЖ, Администрацию муниципального образования «Итатское сельское поселение», потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории муниципального образования «Итатское сельское поселение».

В настоящем плане под аварией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и ( или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

Настоящий План обязателен для исполнения всеми теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, расположенными на территории муниципального образования «Итатское сельское поселение».

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

Обязанности теплоснабжающих организаций:

- иметь круглосуточно работающие аварийно-диспетчерские службы (далее – АДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

- иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечивать выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и  обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- для освобождения  аварийных зон от автотранспорта информировать отделение  ОГИБДД по Томскому району;

- доводить до оперативного дежурного отдела ЕДДС  Администрации муниципального образования «Томский район» (далее – оперативный дежурный ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении полдачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения.

Основной задачей АДС теплосетевых организаций  является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов теплоснабжения.

Обязанности потребителей тепловой энергии, организаций обслуживающих жилой фонд и объекты социальной сферы:

- принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

- информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями тепловых сетей оперативного дежурного ЕДДС, аварийно-диспетчерские службы теплоснабжающих организаций.

Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем отопления.

При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов, связанных с угрозой размораживания системы отопления, организации, обслуживающие жилищный фонд, организуют своевременный слив теплоносителя из системы отопления.

При поступлении в ЕДДС сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей оперативный дежурный ЕДДС передает информацию диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации.

При поступлении в АДС теплоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей диспетчерская служба теплоснабжающей организации обязана в минимально короткий срок:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия и оперативному дежурному ЕДДС;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации принимает следующие меры:

- определяет потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения);

- определяет силы и средства, необходимые для устранения обнаруженной аварии;

- определяет необходимые переключения в сетях теплоснабжения;

- определяет изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

- определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

- до прибытия на место руководителя организации – диспетчер АДС теплоснабжающей организации, на сетях которой произошла авария;

- после прибытия – руководитель теплоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

О принятом решении и предположительном времени восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд и объекты социальной сферы, расположенные на территории муниципального образования «Итатское сельское поселение», других организаций, попавших в зону аварии, оперативного дежурного ЕДДС.

Если в результате обнаруженной аварии подлежат ограничению или отключению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер АДС теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

-  уведомить дежурного ЕДДС об ответственном лице за ликвидацию аварии;

- вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые короткие сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

- информировать о завершении аварийно-восстановительных работах (этапа работ) оперативного дежурного ЕДДС, АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, социальные учреждения, расположенные на территории муниципального образования «Итатское сельское поселение».

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.

Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей организации по согласованию с главой муниципального образования «Итатское сельское поселение ».

В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения на территории муниципального образования «Итатское сельское поселение» на срок более одних суток, решением главы муниципального образования «Итатское сельское поселение» создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных, жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории муниципального образования «Итатское сельское поселение».

Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

Общую координацию действий АДС теплоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих обслуживание жилищного фонда и социальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Итатское сельское поселение», осуществляет оперативный дежурный ЕДДС. Обо всех аварийных ситуациях на котельных и сетях оперативный дежурный ЕДДС извещает главу муниципального образования «Итатское сельское поселение».

.

- Сведения о поставщиках коммунальных услуг

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Комсервис+М» | Тел. 8 3822 960-071 Факт. адрес: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 124а |  |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Комсервис+М» | Тел. 8 3822 960-071 Факт. адрес: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 124а |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «ТРК ЦРС» Центральный РЭС | Г. Томск, ул. Энергетическая, 2 Директор ТД ЦЭС, Начальник центрального РЭС, ОГД центр: 73-59-95; 73-79-70 |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час/мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готов-ности сил и сред-ств час/мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | ООО «Комсервис+М» | ООО «Комсервис+М» | Тел. 8 3822 960-071 Факт. адрес: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 124а | 1-2 часа | 2 | - | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | ОАО «ТРК ЦРС» Центральный РЭС | ОАО «ТРК ЦРС» Центральный РЭС | Г. Томск, ул. Энергетическая, 2 Директор ТД ЦЭС, начальник центрального РЭС , ОГД центр: 73-59-95; 73-79-70 | 1 час | 1-3 | нет | устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |

4.	Порядок ликвидации

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-,  электро-, топливо- и водоснабжающих организаций  на территории  муниципального образования

- «Итатское   сельское поселение»

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель |  |  |  | Адрес представления информации |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ |  | ООО «Комсервис+М» | Тел. 8 3822 960-071 Факт. адрес: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 124а |  |  | Информирование ЕДДС |  |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте |  | ООО «Комсервис+М» | Тел. 8 3822 960-071 Факт. адрес: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 124а |  |  |  |  |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим |  | ООО «Комсервис+М» | Глава поселения (Глава Администрации) 8 382 2 959323 |  |  | Информирование ЕДДС |  |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ |  | ООО «Комсервис+М»и наниматели жилых помещений, Администрация Итатского сельского поселения |  |  | Тел. 8 3822 960-071 Факт. адрес: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 124а Глава поселения (Глава Администрации) 8 382 2 959323 |  | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | ООО «Комсервис+М» |  |  | Тел. 8 3822 960-071 Факт. адрес: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 124а Глава поселения (Глава Администрации) 8 382 2 959323 |  |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств |  | ООО «Комсервис+М» и наниматели жилых помещений, Администрация Итатского сельского поселения |  |  | Тел. 8 3822 960-071 Факт. адрес: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 124а Глава поселения (Глава Администрации) 8 382 2 959323 |  |  |
| 4 | Организация оперативного штаба |  | Администрация Итатского сельского поселения |  |  | Глава поселения (Глава Администрации) 8 382 2 959323 |  |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации |  | Собственники и наниматели жилых помещений, Администрация Итатского сельского поселения ответственные специалисты администрации |  |  | Тел. 8 3822 960-071 Факт. адрес: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 124а Глава поселения (Глава Администрации) 8 382 2 959323 |  |  |
| 6 | Оповещение населения |  | Администрация Итатского сельского поселения |  |  | Специалисты Администрации, Глава поселения (Глава Администрации) 8 382 2 959323 |  |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации |  | Директор ООО «Комсервис+М» |  |  | Тел. 8 3822 960-071 Факт. адрес: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 124а |  |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим |  | ООО «Комсервис+М» |  |  | Тел. 8 3822 960-071 Факт. адрес: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 124а Глава поселения (Глава Администрации) 8 382 2 959323 |  |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим |  | ООО «Комсервис+М» |  |  | Тел. 8 3822 960-071 Факт. адрес: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 124а Глава поселения (Глава Администрации) 8 382 2 96 97 25 |  | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения |  | Директор ООО «Комсервис+М» Администрация Итатского сельского поселения |  | Тел. 8 3822 960-071 Факт. адрес: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 124а Глава поселения (Глава Администрации) 8 382 2 959323 |  |  | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения |  | Директор ООО «Комсервис+М» Администрация Итатского сельского поселения |  | Тел. 8 3822 960-071 Факт. адрес: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 124а Глава поселения (Глава Администрации) 8 382 2 959323 |  |  | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств |  | ООО «Комсервис+М» |  | Тел. 8 3822 960-071 Факт. адрес: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 124а Глава поселения (Глава Администрации) 8 382 2 959323 |  |  |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ |  | ООО «Комсервис+М», собственники и наниматели жилых помещений, Администрация Итатского сельского поселения |  | Тел. 8 3822 960-071 Факт. адрес: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 124а Глава поселения (Глава Администрации) 8 382 2 959323 |  |  | Информирование ЕДДС |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ИТАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» АДМИНИСТРАЦИЯ ИТАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ «10» октября 2016г. № 123 с. Итатка Об утверждении Порядка ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

В целях своевременного и организованного введения аварийных режимов при недостатке тепловой мощности на котельной, локализации  аварийных ситуаций и предоставления их развития на территории Итатского сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Итатского сельского поселения (Приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый График ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности в системе теплоснабжения на осенне-зимний период 2016-2017 годов (Приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителю теплоснабжающей организации руководствоваться указанным Порядком.

4. Настоящее постановление опубликовать через печатное издание «Информационный бюллетень» Итатского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования «Итатское сельское поселение» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения

(Глава Администрации)                                                В.Ю. Бебек

Приложение № 1

к постановлению администрации

Итатского  сельского поселения

от 10.10.2016 г.  № 123

- Порядок ограничения, прекращения подачи

тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения)

аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

1. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.

2. Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

3. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды или пара определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с органом местного самоуправления поселения.

4. Графики ограничений потребителей должны разрабатываться на 1 год с начала отопительного периода. Перечень потребителей, не подлежащих включению в указанные графики, составляется по согласованию с органами местного самоуправления.

Разногласия между теплоснабжающей организацией и потребителем в части размеров и очередности ограничений, включаемых в график, рассматриваются органами местного самоуправления поселения.

5. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления поселения.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии.

6. Теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения соответствующие органы местного самоуправления и органы государственного энергетического надзора в течение 1 суток со дня их введения.

Приложение № 2

Итатского сельского поселения

от 10.10.2016 года № 123

График ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности в системе теплоснабжения на осенне-зимний период 2016-2017 годов

| Теплоисточник, потребитель | Разрешающий договорной максимум (Гкал/час) | Категория надежности теплоснабжения | Очередность ограничения подачи тепловой энергии | Допустимое снижение подачи тепловой энергии (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная |  |  |  |  |

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предумотренных ГОСТ 30494 (больницы, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, школы-интернаты, школы, химические и специальные производства и т. п.);

Вторая категория - потребители, допускающие аварийное снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов (жилых  и общественных зданий- до 12 С, промышленных зданий - до 8 С);

Третья категория - остальные потребители.

Таблица 1. Величина резервной подачи теплоты (%) в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до |  |  |  |  |
| 25 | 5 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 32 | 7 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 40 | 8 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 57 | 11 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 76 | 13 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 108 | 16 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 159 | 19 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

- подача 100% необходимой теплоты потребителям 1 категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным  и промышленным потребителям 2 и 3 категорий в размерах, указанных в таблице 2;

- заданный  потребителем  аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды.

Таблица 2. Допустимое снижение подачи теплоты для потребителей 2 и 3 категории в % нормативной величины при аварийных режимах теплоснабжения

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, % до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |